采购文件

采购项目编号：ZH-SX-[2018]003号

采购项目名称：鸣珂巷幼儿园老楼监控设备采购项目

采购人名称：常州市鸣珂巷幼儿园

常州正衡招投标有限公司

二○一八年六月

| 项号 | 内 容 规 格 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：鸣珂巷幼儿园老楼监控设备采购项目 项目编号：ZH-SX-[2018]003号 |
| 2 | 采购人：常州市鸣珂巷幼儿园 联系人：张老师 联系电话：18961402070 |
| 3 | 招标代理机构：常州正衡招投标有限公司 地址：常州市钟楼区玉隆花园5号楼1-1 联系人：王女士 联系电话：0519-85520566 |
| 4 | 谈判保证金数额为：1400元 户名：常州正衡招投标有限公司 开户银行：招商银行常州北大街支行 账 号：719519902981310901 |
| 5 | 本项目不组织答疑，可自行勘查现场。 本项目不召开标前答疑会。投标人如对采购文件有疑问，须在2018年 6 月 26 日17：00前以书面形式提交至采购人或正衡招投标公司联系人处。 |
| 6 | 响应文件份数：正本一份、副本二份 |
| 7 | 响应文件提交时间：2018年 6月 28 日13：30 –14：00 响应文件提交截止时间：2018年6 月 28 日14：00 响应文件提交地点：常州正衡招投标有限公司二楼开标室 地 点：常州市钟楼区玉隆花园5号楼1-1 |
| 8 | 谈判时间：2018年 6 月 28 日14：00 地 点：常州正衡招投标有限公司二楼评标室 |
| 9 | 评审办法：最低评标价法 |
| 10 | 履约保证金：成交合同价的 5 %，由采购人自行收取。 |
| 11 | 成交服务费： 以预算金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算，由成交单位在领取成交通知书时支付。100万元以下部分1.5%，以上略，如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取。 收款人名称：常州正衡招投标有限公司 开户行名称：招商银行常州北大街支行 银 行 帐号：719519902981310901 |

目    录

第一章 总  则	6

第二章 响应文件	8

第三章 响应文件密封和提交	10

第四章 询价报价	11

第五章 评审、评定成交	12

第六章 格式附表	15

第七章 采购需求	24

鸣珂巷幼儿园老楼监控设备询价采购公告

ZH-SX-[2018]003号

常州正衡招投标有限公司受常州市鸣珂巷幼儿园的委托，现就其老楼监控设备进行询价采购，有关事项公告如下：

一、项目概况：

项目名称：鸣珂巷幼儿园老楼监控设备采购项目

项目编号：ZH-SX-[2018]003号

项目预算：70000元

项目简要说明：本项目是鸣珂巷幼儿园老楼监控设备采购项目，详见采购文件。

二、供应商资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录）。

（三）本项目不接受联合体投标。

三、报名及获取询价文件相关信息

询价文件获取时间：2018年6 月 22  日起

获取询价文件办法：各供应商自行下载，并按要求编制询价文件

询价文件售价：人民币伍佰元整（递交响应文件时现金交纳），询价文件售后一概不退。

四、询价保证金：

保证金数额：人民币 1400元整

保证金到帐截止日期：2018年  6月27 日下午5:00

收款单位：常州正衡招投标有限公司

银行账号：719519902981310901

开户银行：招商银行常州北大街支行

保证金交纳方式：银行电汇或转帐（拒绝以个人名义缴纳或者以现金方式缴纳）

投标单位必须自行将保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定帐户并到帐（注明项目编号），拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其投标文件将被拒绝。

五、勘查现场及标前答疑会：

不组织勘查现场，如有需要，供应商可自行勘查现场。

联系人：张老师  联系电话： 18961402070

本项目不召开标前答疑会，投标人如对询价文件有疑问，须在2018年6 月 26日17：00前以书面形式提交至采购人或正衡招投标公司联系人处。

六、响应文件提交及开标信息：

响应文件提交时间：2018年 6月28 日下午1：30时到2:00。

响应文件提交截止暨开标时间：2018年 6月28 日下午2:00时。

响应文件提交暨开标地点：常州市钟楼区玉隆花园5号楼二楼开标室

七、联系方式：

代理机构联系人：沈先生      联系电话：0519-85510566

联系地址：常州市钟楼区玉隆花园5号楼1-1

网 址：http://www.czzhzb.com

采购人名称：常州市鸣珂巷幼儿园

联系人：张老师

联系电话：18961402070

常州正衡招投标有限公司

2018年6 月 21日

# 第一章   总  则

一、采购项目：

鸣珂巷幼儿园老楼监控设备采购项目

二、供应商的资格要求：

详见公告

三、询价费用

供应商应自行承担其编制、提交响应文件以及参加招询价采购活动所产生之一切费用。无论询价采购活动中的做法和结果如何(包括采购单位决定取消采购的)，采购人和采购代理机构对上述费用不负任何责任。

四、采购文件

1、采购文件的组成

本文件及依法对本文件所作的书面更正内容均为采购文件的组成部分。

2、采购文件的更正

供应商在收到采购文件后，若认为采购文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，或有疑问需要澄清的，应在响应文件提交截止日期2个工作日前以书面形式向采购代理机构书面提出。如未提出澄清,且参与该项目采购活动的，将视作供应商完全认同并响应采购文件的所有条款和要求。响应文件提交截止期后正衡招投标公司不再受理针对采购文件的相关质疑和投诉。

采购文件各项条款最终解释权归常州正衡招投标有限公司，供应商对采购代理机构提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购代理机构有权对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，并以更正公告形式通知所有供应商。

采购代理机构可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和评审时间，并将此变更以公告形式通知所有采购文件收受人。

公告通知以常州正衡招投标网站所发布的为准。

3、采购文件中采购需求部分（第七章、以及供应商资格要求）由采购人负责制定，对该部分内容有询问或者质疑（投诉）的，由供应商向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

五、供应商的义务

1、供应商应当认真阅读采购文件，完全明了采购项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了供应商所应具备的资格条件。

2、供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件。响应文件应对采购文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3、供应商应在响应文件提交截止时间前，将密封的响应文件送达指定地点。

4、供应商不得相互串通询价报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商合法权益。供应商不得与采购人串通，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5、供应商在响应文件提交截止时间前，对所提交的响应文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

# 第二章 响应文件

六、响应文件组成

一式三份，一份正本，两份副本。响应文件应当符合采购文件的要求，并应包括但不限于下列内容。

1、供应商情况说明：

供应商简介（含供应商规模、银行资信、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍。

2、供应商资格审查材料，证明供应商符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（所有项目若有缺失或无效将可能导致响应文件无效且不允许在响应文件提交截止后补正。响应文件中提供复印件，否则视作无效响应文件，不予参加评审）：

1）响应函（附件一）；

2）法定代表人参加询价会的提供：法定代表人资格证明书（附件二）和本人身份证；委托代理人参加询价会的提供：授权委托书（附件三）和本人身份证；

3）“三证合一”的营业执照副本

4）参加招标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明（原件）

5）供应商资格要求涉及的其它证明材料。

3、询价报价：

询价报价的具体要求见采购文件第四章。

4、项目技术和实施方案，应当包括但不限于如下主题：

1）项目技术方案

2）项目组织实施方案和管理计划

3）培训方案(含培训承诺中的所有培训，费用均由供应商负担)

4）技术支持、售后服务方案

5）优惠条款或承诺。

6）其他。

4、其他评审相关材料：

1）供应商应提交的各类证明资料

2）上年度(2016年)财务状况报告

3）典型项目合同

4）供应商参与本项目的技术人员一览表（提供姓名、学历、年龄、资质证书情况、以往参加类似项目情况、在本项目中的责任等），明确负责本项目的项目经理、技术负责人，提供相关人员的职称或资格证书复印件，提供项目经理、技术负责人、本项目技术人员的劳动合同和社保缴费记录证明；

5）供应商相关荣誉证明资料；

6)其他相关材料。

七、供应商应认真检查采购文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向采购代理机构索取，否则责任自负。

八、响应文件的制作应当符合以下要求，否则作为无效响应文件

1、供应商应准备响应文件的正本1套，副本2套，在每一份响应文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

2、响应文件正本和副本必须全部是打印件。供应商应按照要求，在正本规定的地方加盖单位公章以及供应商法定代表人（或其委托代理人）签字，副本可通过正本复印。

3、全套响应文件应无修改和行间插字。

4、询价报价清晰准确，不存在影响其他供应商评分的严重错误。

九、在响应文件提交截止时间之前的密封完好的响应文件均为可以接受的响应文件。

十、询价保证金

1、供应商必须按要求在响应文件提交截止时间前向采购代理机构交纳询价保证金 1400元整（以到账为准,拒绝以个人名义缴纳），询价保证金可采用银行转账方式，缴纳后自行到常州正衡招投标有限公司领取收据。

2、在评审时，响应文件中必须提供询价保证金收款收据复印件(或执支付凭证原件备查),对于未按要求提交询价保证金的，将作为无效响应不予参加评审。

3、未成交人的询价保证金在将在中标通知书发出后的5个工作日内予以全额退还（无息），请未成交人自行开具加盖本单位公章的财务收据到正衡公司办理退款。

4、成交供应商的询价采购保证金将在合同签约完毕后的5个工作日内全额退还（无息），请成交供应商自行开具加盖本单位公章的财务收据到正衡公司办理退款。

5、供应商出现下列情况之一，其询价保证金将被没收：

1)供应商在提交后又撤回其响应文件；

2)成交人未能在采购文件规定的期限提交履约担保；

3)成交人无正当理由拒绝签订合同；

4)由于供应商的原因导致中标无效的。

# 第三章 响应文件密封和提交

十一、响应文件的密封与标志

1、供应商应将响应文件密封。

2、所有封袋上都应写明供应商名称、采购项目名称，采购项目编号，年月日，加盖供应商公章。

3、供应商违反上述规定的，其响应文件将被作为无效响应文件，不予拆封和参加评审。

十二、响应文件提交截止时间和地点

供应商须在询价采购公告规定的响应文件提交截止时间之前在指定地点将响应文件提交给采购代理机构。

供应商在提交响应文件时须提供法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，采购代理机构不接受其响应文件，不予参加评审。

十三、响应文件的修改和撤回

在提交响应文件截止时间之前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改和撤回，并书面通知招标采购单位。所提交的补充、修改的内容应当按采购文件的要求进行编制、签署、密封、盖章、标志（在包封上标明“修改”或“补充”字样，并注明修改或补充的时间）和提交，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。提交响应文件截止时间之后，供应商不得补充、修改或撤回响应文件。

# 第四章 询价报价

十四、项目总价应包括询价采购文件所确定的询价采购范围相应货物的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物项目所涉及到的一切相关费用。

十五、询价报价方式

1、参加询价采购的供应商，应当按照询价采购文件的规定一次报出不得更改的价格。

2、供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。开标一览表中的报价应与询价分项报价表的总价完全一致，如有不一致的，以开标一览表的报价为准。

3、报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

4、供应商应按照询价采购文件规定格式填报投分项报价表。

5、供应商需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

6、本项目报价的最高限价为 70000元，项目报价高于最高限价（或者采购预算）的作为无效响应处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章  评审、评定成交

十六、询价采购会议时间和地点

响应文件响应文件提交截止的时间即为询价采购会议时间：见采购公告。

地点：见采购公告。

十七、评审、评定成交方法

本项目采用最低评标价法，响应文件满足采购文件全部实质性要求且报价最低的供应商为成交供应商。

十八、询价采购会议

询价采购会议按采购文件中规定的时间、地点举行，由采购代理机构主持，在有关部门监督下进行。采购人、所有供应商和政府采购管理机关等有关监督部门的代表参加会议。

供应商应由法定代表人或者委托代理人携带身份证明原件准时参加询价采购会，并签名报到以证明其出席。

十九、由监督人员会同供应商代表检查响应文件的密封情况，或由公证机关监督。检查完毕后，由询价小组开始组织评审。

二十、采购代理机构在响应文件提交截止时间前收到的所有合格响应文件，评审时都予以拆封，采购代理机构对评审过程予以记录。

二十一、响应文件出现下列情况之一的，将作为无效响应文件处理，无效响应文件不予参加评审。

1、响应文件未按规定标志、密封、盖章的；

2、响应文件未加盖供应商公章的；

3、法定代表人资格证明书或授权委托书未提供的、无供应商公章的、无法定代表人或委托代理人签字或盖章的、非原件的；

4、供应商未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性的改变的；

5、供应商不符合采购文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；

6、响应文件未按采购文件规定的格式、内容和要求编制，响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

7、供应商在一份响应文件中，对同一采购项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

8、供应商在询价报价中存在严重错误，并影响对其他供应商的评分的；

9、响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

10、供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

11、逾期送达的响应文件；

12、未按采购文件要求缴纳询价采购保证金的；

13、供应商的最终询价报价超出采购预算或者最高限价的；

14、采购文件明确规定无效的其他情形，或者其他被询价小组认定无效的情况；

15、不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

二十二、评审、评定成交

评审由依法组建的询价小组负责。由询价小组出具书面评审报告，推荐成交候选供应商顺序并确定成交供应商，采购人确认。

二十三、响应文件的澄清

1、为了有助于响应文件的审查、评价和比较，询价小组可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，但不能影响询价采购文件中的实质性内容。供应商的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、响应文件中的大写金额和小写金额不一致时的，以大写金额为准；单价乘数量不等于总价，数量符合采购文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；缺项漏项或者数量不符合采购文件要求的作为无效响应文件处理；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，由法定代表人或其代理人的签名或盖章。

4、供应商拒不按照询价小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效响应处理，不予参加评审。

二十四、评审中作为终止询价活动的情况

1、因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

二十六、授予合同，合同条款

1、成交人应当在成交公告发出之日起的三十日内与采购人签订合同。

2、成交人应按采购人要求的时间、地点派代表前来与采购人具体商谈签订合同。采购文件、成交人的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、采购人在授予合同时有权对“响应文件”中的货物及配置在合法范围内进行调整。

4、成交人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及成交人互不承担任何责任及损失。如成交人无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任。

5、货款支付：合同签订后按期供货，设备交货且验收合格后货款一次性付清。

二十七、其他事项

中标服务费。本项目成交服务费为预算金额的1.5%，由中标单位在领取中标通知书时支付。服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。

收款单位：常州正衡招投标有限公司

银行账号：719519902981310901

开户银行：招商银行常州北大街支行

# 第六章 格式附表

政府采购告知书

尊敬的供应商项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎供应商及项目参与人对政府采购工作人员进行监督。凡发现政府采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至本公司常州市钟楼区玉隆花园5号楼1-1投诉

（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、供应商及项目参与人应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被政府采购项目实施组织机构列入不良行为纪录，建议政府采购监督管理部门一至三年内不得参与政府采购代理机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标答疑、领取招标文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（四）向采购人、政府采购机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招投采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。

政府采购投诉监督电话：0519-85520566

## 附件一：

响     应    函

致：常州正衡招投标有限公司

常州市鸣珂巷幼儿园

我单位收到贵单位“ZH-SX-[2018]    号”采购文件后，经详细研究，我们决定参加该项目询价采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、按采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。询价报价包括但不限于采购文件及其准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和采购文件所要求的相关服务等全部内容。

2、我方承诺质保期为     年。

3、我方承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方承诺该响应文件在该项目的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

5、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我方同意按采购文件规定交纳询价采购保证金，遵守贵机构有关询价采购的各项规定。

7、愿意提供采购文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

8、与本次采购活动有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日    期：     年    月    日.

## 附件二：

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:            性别:        年龄:        职务:

系                     的法定代表人。为实施            （ZH-SX-[2018]  号 的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（复印件）粘贴处

## 附件三：

授权委托书

本授权委托书声明：___________________________（投标人名称）的_______________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为    （ZH-SX-[2018]   号）项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：
地址：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

帐号：

代理人身份证

（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加投标会时，提供法人资格证明和本人身份证原件。

2、委托代理人参加投标时，提供授权委托书和本人身份证原件。

## 附件四：

开标一览表

供应商名称（公章）：

项目编号：

单位：人民币（元）

| 项目名称 | 项目总价 |
| --- | --- |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：：

日期：

## 附件五：

分项报价表

项目编号：

| 序号 | 设备 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 供应商民币价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

表式参考，可根据项目情况自行调整

## 附件六：

参加本项目小组成员一览

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

## 附件七：

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 年度 | 项目建设单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附合同复印件、验收报告或用户使用意见书。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

## 附件八：

技术参数偏离表

| 设备名称 | 标书要求参数 | 投标设备参数 | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

注：请各位供应商按照以下表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无偏离、正偏离或负偏离”，货物类项目提供投标产品的彩页/样本/技术资料等。

# 第七章  采购需求

| 鸣珂巷幼儿园老楼监控改造预算清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 品牌型号 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | 高清网络枪型摄像机 | 大华 DH-IPC-HFW8269K-Z | ★摄像机内置靶面尺寸为1/1.8;具有200W像素CMOS传感器,最大分辨率1920x1080。 ★镜头支持自动变焦、自动调节光圈及一键聚焦功能。 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 ★最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx。 ★支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@60fps，子码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，第四码流最大1920x1080@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 ★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤80ms。 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 信噪比不小于60dB；宽动态不小于105dB；红外补光距离不小于150米。 ★设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.05%； ★支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览； ★支持ARP绑定网关功能；支持IP地址获取、IP地址搜索功能；支持信息标记功能，可通过画笔在IE浏览器下进行标记。 ★支持焦距自动归为功能，当焦距位置发生变化时，可自动调节焦距到预设位置；支持焦距预置位功能，可设焦距预置位以记录不同焦距位置。 ★支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480等7种分辨率； ★具备拌线入侵、区域入侵、徘徊检测、非法停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域、逆行、平躺起身等智能行为分析功能；支持客流统计、客流信息查询功能； 具有场景自适应、移动侦测、遮挡报警、虚焦侦测、人脸侦测、人脸增强、场景变更侦测、区域曝光、辅助聚焦显示、音频异常侦测等功能。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 ★具有2路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口。具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个CVBS接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个SD卡插槽、1个RESET按键；支持256G SD卡；支持IP67、IK10防护等级 支持AC24V/DC12V供电，电源电压在AC24V±30%或DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 ★支持电源备份功能，设备可同时采用DC12V或AC24V与POE供电，当一路电源停止后，设备仍能正常工作。 | 25 | 只 |  |  |
| 2 | 摄像机电源 | 大华 DH-PFM300 | 12V 2A | 25 | 只 |  |  |
| 3 | 枪机支架 | 大华 DH-PFB121W | 与摄像机配套 | 25 | 只 |  |  |
| 4 | 网络存储 | 大华 DH-NVR4832HD | 32路,支持H.265编码格式码流接入并解码输出 支持4K分辨率码流接入并解码输出，高清显示画面更加清晰细腻 支持预览图像与回放图像的电子放大 支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询； 支持标签定义、查询和录像回放 支持即时回放，在预览画面下回放指定通道的录像 双千兆网卡，支持容错、负载均衡和双网分离 扩展灵活，应用便捷 支持8个SATA接口,独立的eSATA扩展，支持存储和备份 支持独立的eSATA扩展，支持存储和备份 支持对前端IPC远程批量升级 支持断网续传ANR 支持远程零通道预览 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF、PSIA ★无缝接入到校视频管理平台，无缝接入到区视频管理平台 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 监控存储硬盘 | ST4000NM0035 | 4T,企业级硬盘；4000G；7200RPM；128M；SATA | 8 | 块 |  |  |
| 6 | KVM切换器 | 绿联 0401 | VGA视频切换器四进一出、 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 55英寸监视器 | 大华 DHL55 | ★单元尺寸：≥55英寸； ★分辨率：1920*1080； ★亮度(cd/m²)≥450； 响应时间(ms) ：8； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； ★网络接口：1个千兆网口； 控制接口：1个1路输入RS-232接口。 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 解码器 | 大华 DH-NVD0405DH-4K | 采用Linux操作系统 支持VGA,HDMI和BNC同源同时输出 支持1路HDMI信号采集接口 支持MPEG4/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码，支持各种码流混合解码显示 支持通过串口控制屏幕开关，亮度，饱和度，对比度调节 最大支持 64 个 D1 图像解码输出，64个960H图像解码输出，36个720P 图像解码输出，16个1080P@30fps图像解码输出，4个800w@30fps图像解码输出，4个1200w@15fps图像解码输出 支持1/4/9/16画面分割切换 支持1x2,2x1,2x2拼接模式 ◆HDMI接口支持3840x2160@30fps，1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 VGA接口支持1920x1080，1280x1024，1280x720，1024x768四种显示分辨率 支持Onvif、General协议接入，支持国标GB28181接入 | 2 | 台 |  |  |
| 9 | 交换机 | H3C LS-E552C | ★1.交换容量≥250Gbps,包转发≥130Mpps； ★2.提供千兆电接口数≥48，千兆光接口数≥4； 3.最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 4.支持基于MAC的VLAN； 5.可网管； 6.支持单端口同时支持802.1x认证，MAC认证。 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 监控电源线 | 西贝 | RVV2*1.5 | 800 | 米 |  |  |
| 11 | 监控网络线 | 西贝 | 西贝 超五类 | 8 | 箱 |  |  |
| 12 | 穿线管 | 国产优质 | PVC25管，含配件 | 800 | 米 |  |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  |  |  |

投标要求：1、（以上打“★”项，需提供公安部检测报告证明）
2、★投标时提供原厂三年质保承诺函

3、加★项为必须满足项，否则为无效投标

## 附件九：

合同主要条款

甲方:                                合同编号：

乙方:                                签订地点：

合同时间: 2018年    月    日

依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致，订立本合同。

一、 合同标的之名称、型号、规格、数量

二、合同标的技术要求详见技术文件及图纸

- 三、交货与运输

- 1．货物交付

本合同货物的交货日期为2018年  月   日，（具体需方以电报或传真的形式书面通知供方。）以货物运到现场的时间为准。此日期或甲方书面通知变更后的日期为计算迟交货物违约金的依据。

乙方方承担合同项下货物的运输及为货物办理运输保险、并承担由此所需的费用。

2．资料交付

乙方应在交付货物的同时向甲方提供全套随机文件（含产品合格证书、原理图、使用维护说明书、验收报告书）壹套。

3．交货地点

乙方应将货物运到甲方指定的工地。货物现场交付，需方检验无误，签署收货通知单后，货物所有权转移给需方。

四、包装

1、乙方保证本合同范围内货物的包装能满足长途运输及装卸的需要，并依据所供物资特点分别采取防潮、防霉、防锈、防腐、防冻措施；每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、图号的详细装箱单及产品出厂质量合格证明书和技术说明；在运输中安装三维冲击记录仪。

2、因包装不良造成货物和技术资料损坏、丢失或性能降低，无论在何时何地发现，供方均应负责及时修复、更换或赔偿。运输中发生货物损坏或丢失时，乙方应做好记录并负责与承运人及保险公司交涉，同时乙方应尽快向甲方补供货物以满足工期要求。

3、乙方应承担由于货物发生损坏或丢失而补供导致的延迟交付货物的违约责任。

- 五、标记

1、每件包装箱的两个侧面，应用不褪色油漆写明合同号、到货站、收货人、货物名称、箱（件）号、体积（长*宽*高，以毫米表示）、毛（净）重以及生产日期和生产工厂。

2、乙方须在包装箱上明显标注“轻放”、“勿倒置”、“防雨”等字样。

3、毛重2吨以上货物，应在包装箱侧面标明起吊挂绳的位置。

4、乙方不得用同一箱号标注任何两个箱件。包装箱应连续编号，并在全部装运过程中保持箱号顺序始终连贯

- 六、发运通知

乙方应在货物正式发运6天前，以电报或传真书面通知需方及收货单位该批货物的合同号、品名、数量、体积、毛重和件数。货物启运后，乙方应在24小时之内再次以电报或传真方式准确通知甲方及收货单位上述内容及预计到货时间。由于乙方未能及时、准确地提供发运通知而使甲方发生的任何费用均由乙方承担。

- 七、检验和验收

1、乙方提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。所有检验、试验必须有正式的记录文件，这些记录文件作为技术资料的组成部分应送达甲方。

2、如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，供方承担由此发生的一切费用。

3、货物运达目的地后，甲方通知供方派员赴现场共同清验交收。

4、清验中，若发现货物由于非甲方原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准和规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向供方提出修理、更换、索赔的依据。

5、若乙方代表未按约定时间赴现场参加验收，甲方有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向供方索赔的有效证据。

6、乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。

7、双方代表在工程现场会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构或双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

8、乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。上述索赔，甲方从付款中扣除。

上述各项检验仅是现场的到货检验，尽管没有发现问题或供方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为乙方应承担的质量保证责任的解除。

货物安装完毕后通电调试，须通过运行，乙方应按甲方要求派人予以协助，如出现问题应立即修理或24小时内更换损坏部件。由此产生的一切费用由乙方负责。

八、结算方式：

1、总价包干制。

2、如需求变更，增加的设备在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的设备在清单中没有的，不得变更。

- 九、付款方式

合同签订后按期供货，分贰次支付货款：设备经用户验收合格后支付至95%；5%质量保证金在设备正常使用壹年后的七个工作日内付清。

- 十、质量保证期与售后服务

免费质量保证期为货物通过试运后 3年。

乙方应保证所供货物在需方安装合同货物时，免费派出技术人员赴需方现场技术指导。对业主人员进行培训，主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。乙方接到用户报修电话后白天3小时、夜间6小时内维修人员赶到现场检修处理。

质保期结束，不能视为供方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，供方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供方应立即予以无偿修复或更换。

- 十一、违约责任

1、乙方不履行合同应当双倍返还定金,甲方不履行合同无权要求返还定金。

2、乙方逾期交货或者甲方逾期付款,应向对方支付违约金,迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之 八  计算。任何一方逾期履行超过 十  天，应当以逾期部分价款总额5％向对方支付违约金。违约方支付违约金后,对方有权要求继续履行合同。

3、提供的部件不符合采购文件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于5倍的罚款（按不合格部件价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

十二、解决纠纷的方式: 因履行本合同发生争议协商解决不成的提交   常州市    仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州市仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

十三、与本合同不可分割的附件

1、产品技术要求。

2、采购文件及相关的资料。

3、乙方提交的响应文件。

4、经甲、乙、双方确认的其他补充协议及相关资料。

十四、生效：本合同自双方签名盖章之日起生效。

十五、合同份数：本合同一式陆份。甲方、乙方、采购代理机构各执贰份。

甲方(盖公章):                               乙方(盖公章):

法定代表人：                                法定代表人:

代理人:                                     代理人:

经办人:                                     电话:

电话:                                       开户银行：

银行帐号：

见证方：采购代理机构(盖公章):常州正衡招投标有限公司

法定代表人:

代理人:

以上格式供参考

由采购人提供合同条款